附件一、

聚丙烯酰胺:

|  |  |
| --- | --- |
| 类型 | 指标 |
| 外观 | 固体白色颗粒 |
| 固含量% | ≥90.0 |
| 可溶性 H | ≤2 |
| 离子性 | 阳离子 |
| 分子量 | >400万 |

沉积物控制剂:

|  |  |
| --- | --- |
| 类型 | 指标 |
| 外观 | 白色乳状液体 |
| 粘度（20℃）mPa.s | ≤30 |
| PH值 | 5.0-8.0 |

注：沉积物控制剂物理指标可由厂家自己提供，以上指标仅作为参考。